此為面板規劃的基本架構

在執行的整個面板上，我們可以看到

上方

LOGO、日期、專案名稱、時間、結束系統按鈕

中間

使用面板視窗啟動器，啟動

各種不同的面板視窗

下方

放置「啟動面板視窗啟動器」的按鈕

-----------------------------------------------------------------

面板「按鈕」與「面板視窗啟動器」利用「連動器」與「初值設定器」二個物件

「連動器」的目的是將按鈕做一連結 ，一次只能操作一個按鈕，如果沒有使用

連動器的話，每個按鈕將陷下去不放。

「初值設定器」的目的是希望一進來，就顯示某畫面，譬如說主畫面，就將

主畫面的TAG值設為1。

規劃說明按鈕，則是使用「執行器」去RUN一個DOC程式

註1：

按鈕與要開啟的物件，如「執行器」與「面板視窗啟動器」的TAG須相同，才能達到相呼應的功能。

註2：

本畫面的

~1 表示 磁碟機:\LABLINK\PROJECT\專案名稱\PNL\

(放置所有面板檔)

~2表示 磁碟機:\LABLINK\PROJECT\專案名稱\BMP\

(放置所有BMP圖形檔)

~3表示 磁碟機:\LABLINK\PROJECT\專案名稱\WMF\

(放置所有WMF圖形檔)

~4表示 磁碟機:\LABLINK\PROJECT\專案名稱\TXT\

(放置所有文字檔)

~5表示 磁碟機:\LABLINK\PROJECT\專案名稱\WAV\

(放置所有聲音檔)

~6表示 磁碟機:\LABLINK\PROJECT\專案名稱\DAT\

(放置所有報表檔)

~7表示 磁碟機:\LABLINK\PROJECT\專案名稱\CSL\

(放置所有SmartScript檔)

其餘，建議可在此專案下開新資料夾放置所有相關圖檔。如CDR、DOC…….等等。

註3：

工作站名稱即開啟的第一個面板檔

建議第一個面板檔放置一個面板視窗啟動器。去啟動主要的面板檔

如此執行起來才不會出現超鼎科技的一些面板資料的字樣(SmartPanel)。